火的分類
	滅火，點止單係用水!
由於火有不同的分類，係救火的時候，要先清楚火警的成因，才可使用正確的滅火器材撲救。

一般而言，火警是由下列三類物質引致:
A類火警
木材/紙張
布匹



B 類火警
易燃液體
易燃氣體
[image: image1.png]



[image: image2.png]





C 類火警
電器裝置
汽車機件
[image: image3.png]



[image: image4.png]



　


[image: image5.png]


  回上欄


滅火筒使用方法
	滅火示範

粉劑滅火筒
可撲滅各類別的火警


	[image: image6]
	[image: image7]
	[image: image8]


(1) 粉劇滅火筒，可撲滅電器裝置/汽車機件/易燃液體 / 易燃氣體及木材/紙張/布匹的火警:
	儲氣式型號
	  (1) 拉開安全針
	(2) 力握手柄   
	(3) 噴向火源底部  

	[image: image9.png]



	[image: image10.jpg]



	[image: image11.jpg]



	[image: image12.png]





(2) 二氧化碳氣滅火筒，可撲滅易燃液體 / 易燃氣體及
電器裝置 / 汽車機件的火警:
	[image: image13]
	使用方法與儲氣式粉劑滅火筒相同，但在使用前，必須查看噴射管是否有損壞:
(1) 提起滅火筒
(2) 拉開安全針
(3) 力握手柄
(4) 儘量噴向火源底部   


(3) 泡劑滅火筒，可撲滅木材 / 紙張 / 布匹及易燃液體
/ 易燃氣體的火警:
	氣芯式型號
(英國製造)
	使用方法與儲氣式粉劑滅火筒相同，但在使用前，必須查看噴射管是否有損壞:
(1) 提起滅火筒
(2) 拉開安全針
(3) 力握手柄
(4) 泡沫由上而下覆蓋火源 
(5) 切勿倒轉使用  

	[image: image14.jpg]



	


　

	化學泡沫式型號
(中國製造)
	(1) 提起滅火筒
	(2) 倒轉使用
	(3) 泡沫由上而下
覆蓋火源

	[image: image15.jpg]



	[image: image16.jpg]



	[image: image17.jpg]



	[image: image18.jpg]¥








(4) 清水氣劑滅火筒，只可撲滅木材 / 紙張 / 布匹的火警:
	氣芯式型號
(英國製造)
	使用方法與儲氣式粉劑滅火筒相同，但在使用前，必須查看噴射管是否有損壞:
(1) 提起滅火筒
(2) 拉開安全針
(3) 力握手柄
(4) 水劑由上而下覆蓋火源 
(5) 切勿倒轉使用

	[image: image19.jpg]



	


　

	氣芯式型號
(中國製造)
	(1) 提起滅火筒
	(2) 拍下安全針
	(3) 噴向火源底部

	[image: image20.jpg]



	[image: image21.jpg]



	[image: image22.jpg]



	[image: image23.jpg]





　

[image: image24.png]


  回上欄


滅火器知多少？
1.  家居滅火筒應擺放在什麼地方﹖ 
     第一個門邊或是臥室、廚房，但不要太接近爐頭，高溫及油煙多的地方。 
2   怎樣使用家居滅火筒﹖ 
    先緊握滅火筒之"手把"，然後拉出安全針，射咀指向火源，距離約三呎，隨後用力   將"手把"壓下。 
3.  噴射時間有多久﹖ 
     在正常情況下，約於15秒內（最少8秒）便會將筒內之藥粉噴完。 
4.  如果藥粉未完全噴完﹐能否留待下次再用? 
 不可以的﹗因為在使用後，不能確定滅火筒內剩餘之藥粉能否足夠下次使用。為了安全，及維持有效的滅火效能，應在每次使用後立即重新補充。   
5. 使用後可在那裏補充藥粉? 
     可致電有關保養承辦商，安排補充藥粉。 
6.  如果同時發現有數個火頭，能否分別撲滅? 
     可以的，只需要鬆開手把，便可暫停噴射藥粉，然後撲滅其他火頭。 
7.  怎樣知道滅火筒是否仍然有效? 
  若存放適當，有效期是可以保存多至四年的，但要經常檢查筒內之安全針是否被拔去﹔氣壓表是否有漏氣﹔重量有否減少，遇有疑問時，可致電有關保養承辦商查詢。   
8.  正常情況下，標準氣壓應是多少﹖重量為若干﹖ 
  - 氣壓應是10-12 bar，如少於10 bar，便要送回保養承辦商處充氣。  ，如少於1.8kg，同樣要送回保養商處檢查。 
9.  怎樣知道滅火器是否符合消防處規定﹖ 
  根據香港消防處規例，滅火筒須要檢定合格，方可於市面銷售，並由註冊消防裝置承辦商，負責保養及維修，以作証明。 
10. 當火警撲滅後，應如何清理現場﹖ 
     可用掃及鏟把藥粉清倒，餘下的可用吸塵機處理。 
11. 藥粉對人體是否有害﹖ 
    藥粉對人體是無害的，但仍不宜向人體直接噴射，更不能把藥粉吸進體內或眼內。 
12. 除了乾粉式滅火筒外﹐還有那些防火設備可供選擇﹖ 
     適合家居使用的有"防火氈"﹔"煙霧感應器"，"防煙面罩"，對預防火警發生及蔓延，有一定作用。 
