學生校外宿舍使用熱水器安全診斷表—房東填報用

（  ）第1題：您出租宿舍的熱水器使用能源為：

- 使用電源（電熱水器)→無一氧化碳中毒疑慮，不需繼續作答(符合認證需求)。

②使用液化石油氣體(桶裝瓦斯)或天然氣(都市瓦斯)→請續答第2,3題。

---------------------------------------------------------------------

（  ）第2題：您出租宿舍的燃氣熱水器安裝於：

①室外→無一氧化碳中毒疑慮，不需繼續作答(符合認證需求)。

②陽台(未設窗戶等阻隔，與外氣流通)→無一氧化碳中毒疑慮，不需繼續作答(符合認證需求)。

③陽台(有設置窗戶，關閉時外氣無法流通)→陽台窗戶若常開保持空氣流通，便可避免一氧化碳中毒疑慮，不需繼續作答(窗戶需保持常開始符合認證需求)。

④室內→請繼續作答第3題。

---------------------------------------------------------------

（  ）第3題：您出租宿舍的燃氣熱水器安裝於室內者，熱水器有無設置排氣管，將不完全燃燒之一氧化碳排至屋外：

- 已設置排氣管→無一氧化碳中毒疑慮 (符合認證需求)。

②未設置排氣管→經評估您的居家已具有一氧化碳中毒發生潛勢，為確保與協助改善安全，請您務必採取下列措施（改善完成後始符合認證需求）：

1. 商請合格熱水器安裝技術士，遷移熱水器至室外。

2. 商請合格熱水器安裝技術士，安裝具有強制排氣之熱水器，將不完全燃燒之一氧化碳排至室外。

3. 將熱水器更換為電熱水器。

--------------------------------------------------------------

檢附資料：為確保您的熱水器是否安裝於正確位置，請檢附出租宿舍熱水器的位置照片（如附表），而且務必拍攝到熱水器處於通風良好狀態之照片，如有安裝強制排氣之熱水器，請再檢附排氣管出口至室外的照片。

感謝您撥冗填寫本診斷表，敬祝居家平安，萬事如意。

教育部、內政部

關心您

房東簽名：__________________

熱水器設置位置照片

照片檔案上限為2MB，電子檔請寄至：meipower@ntnu.edu.tw