校外賃居及宿舍同學，由於出租公寓、套房大部分空間狹窄，逃生和滅火設備相對缺乏，學務處特別叮嚀同學，使用

電器及熱水器時請注意安全：

一、電線延長線不可經由地毯或掛在有易燃物的牆上。

二、檢查插座、插頭是否有焦黑、綠鏽或累積塵埃的現象

（一）插座、插頭焦黑可能是超過電流所造成。

（二）插座、插頭綠鏽表示插頭附近潮濕，可能讓兩極通電造成電線短路。

三、拔下延長線插頭時，應手握插頭取下，不可僅拉電線，而造成電線內銅線斷裂。

四、延長線不可壓在家具或重物下方，以避免發生損壞產生危險。

五 、瓦斯熱水器應置於室外，如果只能裝置於屋內，務必將門窗打開，保持空氣流通，以免

瓦斯燃燒不完全，導致一氧化碳中毒。

六 、切勿使用逾期檢驗之瓦斯鋼瓶。

七 、瓦斯管線要定期檢驗，如發現破損，應立即更換。

八 、瓦斯器具附近勿推放易燃物品。

九 、瓦斯桶勿放置於陽光直射之處所。

十 、確保安全應裝自動遮閉器，以防瓦斯外洩產生危險。