填寫完畢後，請與賃居調查表一併寄回，謝謝您的合作。

南開科技大學校外租屋住所熱水器安全診斷表—房東填報用

（   ）第1題﹕您出租宿舍的熱水器使用能源為﹕【1】使用電源（電熱水器）→無一氧化碳中毒疑慮，不需繼續作答（符合認證需求）。

【2】使用液化石油氣體（桶裝瓦斯）天然瓦斯（都市瓦斯）→請續答第2.3題。

（   ）第2題﹕您出租宿舍的燃氣熱水器安裝於﹕

【1】室外→無一氧化碳中毒疑慮，不需繼續作答（符合認證需求）。

【2】陽台（未設窗戶等阻隔，與外氣流通）→無一氧化碳中毒疑慮，不需繼續作答（符合認證需求）。

【3】陽台（有設置窗戶，關閉時外氣無法流通）→陽台窗戶若常開保持空氣流通，便可避免一氧化碳中毒疑慮，不需繼續作答（窗戶需持常開始符合認證需求）。

【4】室內→請繼續作答第3題。

（   ）第3題﹕您出租宿舍的燃氣熱水器安裝於室內者，熱水器有無設置排氣管，將不完全燃燒之一化碳排至屋外﹕

【1】已設置排氣管→無一氧化碳中毒疑慮，不需繼續作答（符合認證需求）。

【2】未設置排氣管→經評估您的居家已具有一氧化碳中毒發生潛勢，為確保與協助改善安全，請務必採取下列措施（改善完成始符合認證需求）﹕

- 商請合格熱水器安裝技術士，遷移熱水器至室外。

- 商請合格熱水器安裝技術士，安裝具有強制排氣之熱水器，將不完全燃燒之一氧化碳排至室外。

- 將熱水器更換為電熱水器。

房東簽章﹕

檢附資料﹕為確保您的熱水器是否安裝於正確位置，請檢附出租宿舍熱水器位置照片，且務必拍攝到熱水器處於通風良好狀態之照片，如有安裝強制排氣之熱水器，請再檢附排氣管出口至室外之照片。

感謝您撥冗填寫本診斷表，敬祝居家平安，萬事如意。

南開科技大學全體師生敬上