臺北城市科技大學賃居宣導：

**天氣寒冷，請賃居租屋同學同學加強注意，防範一氧化碳中毒**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

歷史新聞傳真：
中市一家6口一氧化碳中毒　2死4送醫

台中市太平區今早10點多傳出一氧化碳中毒意外，警消獲報抵達中山路四段133巷一戶民宅時，發現屋內一名30歲女性及就讀小一的唐姓男童當場無呼吸心跳，另外7歲男童、25歲男性、35歲女性、50歲女性均意識清楚，緊急送往醫院急救，詳細原因仍需調查。

警方初步調查，現場疑似瓦斯熱水器一氧化炭燃燒不完全而洩漏，因裝設在密閉陽台，沒有強制排氣裝置，加上掛滿衣物，空氣不流通所致。（蘋果即時 地方中心／台中報導）

中廣新聞網 (寇世菁報導)

冷氣團報到　消防局提醒一氧化碳中毒

強烈大陸冷氣團來襲，氣溫驟降，台中市府消防局提醒，除注意保暖，使用燃氣熱水器，務必保持良好的通風環境，避免一氧化碳中毒風險

冷氣團報到，氣溫直直落，台中市太平區大樓住戶傳出疑似一氧化碳中毒意外，一家兩死四傷。消防局長蕭煥章指出，屋主家中使用天然氣，熱水器雖然裝在陽台，但陽台加窗，窗戶緊閉，而且熱水器沒有排氣設備，造成空氣不流通，喪命的母子，就睡在離熱水器最近的房間。

蕭煥章表示，一氧化碳無色、無味，中毒後癥狀不易被察覺，常被誤判為感冒或食物中毒，而延誤就醫。

如果家中同時有多人出現疲倦、頭暈、噁心、嘔吐、胸痛及四肢無力等類似癥狀，應警覺是否一氧化碳中毒，並立即關閉家中燃氣熱水器、開啟門窗通風。

身體嚴重不適，請儘速離開室內到通風良好的室外環境，再撥打119求救。

消防局呼籲，民眾可檢視家中熱水器安裝位置是否安全，並遵守五要原則，要保持環境的通風、要選擇合格的標示、要使用正確的型式、要注意安全的安裝及要注意平時的檢修，並可利用消防局反碳風水師服務，由消防人員到住家訪視檢查。

請賃居租屋同學加強注意，防範一氧化碳中毒。