**亞洲大學學生賃居校外處所安全評核表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 處所地址：台中市霧峰區 房東： | | | | | | | | |
| 項次 | 檢 查 內 容 | | | | 檢查情形 | | | 備 考 |
| 是 | | 否 |
| 1 | 建築物具有共同門禁管制出入口且有鎖具 | | | |  | |  |  |
| 2 | 建築物四週及出入口是否有監視器設施 | | | |  | |  |  |
| 3 | 建築物及停車場之間有防煙與防火設備 | | | |  | |  |  |
| 4 | 滅火器功能是否正常 | | | |  | |  |  |
| 5 | 熱水器裝設是否符合安全要求 | | | |  | |  |  |
| 6 | 有火警警報器或獨立型偵煙偵測器 | | | |  | |  |  |
| 7 | 逃生通道是否暢通，標示是否清楚 | | | |  | |  |  |
| 8 | 是否有兩個不同方向逃生口(張貼逃生避難路線圖) | | | |  | |  |  |
| 9 | 屋頂是否有避難設施或陽台 | | | |  | |  |  |
| 簽章 | 房 東 |  | | 消防局 | |  | | |
| 學校代表 |  | | 警察局 | |  | | |
| 評 核 結 果 | | | | | | | | |
| □合格 | | | □不合格 | | | | | |
|  | | | 建議改善事項： | | | | | |
| 評核時間：105 年 月 日 | | | | | |